生物电镜平台外来用户生物样品及实验操作风险安全承诺书

为保障生物电镜平台设备安全、人员健康，规范外来用户（校外单位）样品上机及实验操作管理，依据《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS 233—2017）、实验室风险评估管理要求及平台准入管理规定，特制定本承诺书。

本平台为生物安全一级（BSL-1）防护场所，不具备高等级生物安全实验室防护条件，仅接受BSL-1类别样品；BSL-2、BSL-3、BSL-4样品一律不予接收。

外来用户无校内风险评估系统账号，需填写本承诺书，完成签字盖章，随测试加工服务合同一起提交平台审核存档，未提交承诺书不予受理实验申请。

一、生物样品信息及安全申报表

| 课题名称 |  |
| --- | --- |
| 实验用户 | 姓名：____________ 联系电话：____________ 邮箱：____________ |
| 所属单位/课题组 | 单位：____________ 课题组/公司负责人：____________ |
| 样品名称及数量 |  |
| 样品来源 | （细胞/组织/微生物/合成样品等） |
| 样品生物危害等级（勾选一项） | □ BSL-1（无致病性，纯化蛋白、非致病微生物、充分灭活细胞/组织） □ BSL-2（□是 □否（若为“是”，平台不予接收）） □ BSL-3 / BSL-4：□是 □否（若为“是”，平台不予接收） |
| 样品是否含毒性、腐蚀性、刺激性化学物质 | □ 否 □ 是，（若为“是”，平台不予接收） |
| 样品是否含放射性、强磁性、易燃易爆组分 | □ 否 □ 是，（若为“是”，平台不予接收） |
| 样品前处理/灭活固定方式 | （写明固定液种类、处理时长，证明样品无活病原） |
| 样品风险简述 | （潜在毒性、生物感染风险） |

二、实验操作风险评估申报

提示：请务必阅读并确认下述风险；不使用则勾选不涉及。

| 风险操作项目 | 是否涉及（勾选） | 风险确认与说明 |
| --- | --- | --- |
| 液态乙烷使用（冷冻制样） | □ 涉及 □ 不涉及 | 风险说明：乙烷为易燃易爆化学物质，存在燃烧爆炸风险；配套气体钢瓶存在高压危害；液态乙烷为超低温介质，存在低温冻伤风险。我方知晓该操作风险，钢瓶固定在气瓶架上，使用后及时关闭气阀，佩戴防护镜，通风橱保持通风且门常闭，禁止移动钢瓶，禁油、禁火、禁敲击，禁止自行调节空调、除湿机等辅助设备，遵守平台安全操作规程。 |
| Gatan亲水化仪使用 | □ 涉及 □ 不涉及 | 风险说明：设备配套氢气为爆炸性物质，存在高压及燃烧爆炸风险；配套气瓶存在高压危害。我方知晓该操作风险，气瓶固定在防爆柜内，使用后及时关闭气阀及氢气发生器电源，禁止移动气瓶与仪器设备，禁油、禁火、禁敲击，遵守平台安全操作规程。 |
| 液氮使用 | □ 涉及 □ 不涉及 | 风险说明：液氮为低温介质，存在低温冻伤、密闭空间窒息、液氮容器超压相关风险。我方知晓该操作风险，操作全程佩戴防寒手套与防护眼镜，在通风区域操作，规范存放液氮罐，遵守平台液氮安全操作规程。 |
| 负染色制样 | □ 涉及 □ 不涉及 | 风险说明：负染色所用染盐（如醋酸铀等）兼具重金属毒性与残余放射性，主要风险为吸入或摄入含铀粉尘等导致内照射及化学毒性，而非外部辐射。我方知晓该操作风险，全程在非冷冻制样区域操作，严格佩戴手套、护目镜及实验服，使用负染色专用镊子等器具且不与其他区域混用；操作后台面即时清洁，接触染液的耗材按相应实验废物分类收集处置，防止交叉污染及人员伤害。 |
| 其他实验操作风险补充 | □ 无 □ 有，请写明： |  |

三、安全承诺条款

本人（实验人）及课题组/公司郑重承诺：本表所填报的样品信息、实验操作风险评估内容全部真实、完整、准确，无隐瞒、谎报样品生物、化学毒性、感染风险以及实验操作相关安全风险。

提交上机样品属于BSL-1类别；样品不含违规的有毒有害、放射性、强磁性、易燃易爆物质，不会对平台精密仪器造成损伤。

我方充分知晓平台实验室各类设备、化学试剂、低温介质、高压气源对应的安全风险，自愿接受平台的安全培训、操作约束；严格按照平台操作规程开展实验。

我方充分理解，生物电镜平台不具备高等级生物安全实验室防护条件。若因隐瞒样品信息、隐瞒操作风险、违规操作，造成人员人身伤害、环境污染、仪器设备损坏，全部赔偿责任及相应法律责任由实验人所属课题组及所属单位承担。

我方接受平台对样品、实验操作开展安全复核；平台有权根据风险评估结果拒绝样品上机；如现场发现样品、操作行为与填报信息不符，平台可直接终止全部实验。

本承诺书作为外来用户替代校内系统风险评估的书面文件，具备同等申报效力，仅用于本次项目申请，不免除实验方对样品及实验操作的主体安全责任。

实验人签字：__________________    课题组/公司负责人签字：__________________

单位（盖章）：__________________

日期：________年____月____日

四、填表说明

所有外来用户送样、上机、自主操作设备，必须完整填写本承诺书，签字盖章后提交平台审核存档；未提交承诺书不予受理。

BSL-2、BSL-3、BSL-4样品一律拒收。

若实验涉及液态乙烷、Gatan亲水化仪等风险操作，务必如实勾选确认风险项。

本承诺书替代校内风险评估系统填报，作为外来用户风险评估留存文档。