动物组织样品制备操作流程

动物组织样品制备操作流程
1、 试剂：

A. 蛋白提取和胰酶消化

a) 动物组织裂解液：50 mM 碳酸氢铵/8 M尿素/蛋白酶抑制剂（05892791001，罗氏）/1mM DTT （每次使用必须新鲜配制）
b) 1 mL 1M DTT （溶解在水中，-20度保存1个月）
c) 1 mL 0.5 M iodoacetamide （溶解在水中，-20度保存1个月）
d) 10 mL 50mM NH4HCO3 (pH7.8)

e) Trypsin酶（0.5ug/ul，使用前配制，多余的放-20冰箱）
f) 10% TFA

B. 肽段脱盐

a) 100% 甲醇

b) 0.1% TFA

c) 70% ACN/0.1% TFA
2、 操作步骤：

A. 蛋白提取和胰酶消化

1. 将动物组织切成小片，在研钵中加入液氮，将其磨成细粉。取100 mg用于蛋白质提取，剩余的保存在-80冰箱。备注：最低可使用30-40mg的组织细粉进行蛋白提取。
2. 向100 mg组织细粉中加入500微升组织裂解液（50 mM 碳酸氢铵/8 M尿素/蛋白酶抑制剂（05892791001，罗氏）/1mM DTT）。
3. 在冰上超声破碎组织30秒钟（超声波细胞破碎仪），每次10秒，间隔时间为10秒，能量设置在32%。备注：超声后，管底应无可见pellet，溶液均匀透明。
4. 在4℃下20,000g下，离心20分钟。将上清取出，加入到新的EP管中。备注：不要取出漂浮在表面的脂肪和管底的pellet。

5. 使用Pierce BCA试剂盒对组织提取液进行蛋白定量。备注：通常使用稀释20-40倍的组织裂解液进行定量。BCA定量，每个浓度的标准品和样品都至少进行2个测试。
6. 分别取适量的组织提取液加入到新的EP管中，并且使用动物组织提取液（50 mM 碳酸氢铵/8 M尿素/蛋白酶抑制剂（05892791001，罗氏）/1mM DTT）将其浓度稀释到4mg/mL。备注：如果是做一维LC-MS/MS，取60微克；如果做二维LC-MS/MS，则取1000微克。

7. 向蛋白溶液中加入终浓度为4mM的DTT，然后将其在37度温育2小时。备注：加入DTT后，将溶液混匀。
8. 向蛋白溶液中加入终浓度为20mM的IAM，将EP管在暗处在室温下放置45分钟。备注：加入IAM后，将溶液混匀。

9. 向蛋白溶液中加入50mM碳酸氢铵，将尿素浓度稀释到1M。

10. 按1:50的比率向蛋白溶液中加入trypsin，37度过夜消化。

11. 次日清晨，向蛋白消化物中加入10% TFA至TFA终浓度为0.4%，混匀。测试pH，确保pH在2-4之间。

12. 将蛋白消化物在10,000 g离心10分钟。

B. 肽段脱盐

1. 用1ml 甲醇冲洗Sep-pak C18小柱子。
2. 用1 ml 0.1% TFA冲洗C18小柱子。

3. 将蛋白消化物上清液分别加入到C18小柱子中，使用设备迫使其通过小柱子。

4. 使用3ml 0.1% TFA冲洗C18小柱子。

5. 使用1ml 70% ACN/0.1%TFA将肽段洗脱到EP管中。

6. 将EP管在Speedvac中抽干。
7. 将EP管保存在-80或者-20冰箱。

8. 将肽段溶解在0.1% FA中，LC-MS/MS上样。


- 2 -


