TMT细胞样品制备操作流程

TMT细胞样品制备操作流程
1、 试剂：

A. 蛋白提取和胰酶消化

a) 细胞裂解液：50 mM TEAB/8 M尿素/蛋白酶抑制剂（05892791001，罗氏）/1mM DTT （每次使用必须新鲜配制）
b) 1 mL 1M DTT （溶解在水中，-20度保存1个月）
c) 1 mL 0.5 M IAM （溶解在水中，-20度保存1个月）
d) 10 mL 50mM TEAB(无需调pH)

e) Trypsin酶（0.4ug/ul，使用前配制，多余的放-20冰箱）
f) 10% TFA

B. 肽段脱盐

a) 100% 甲醇

b) 0.1% TFA

c) 70% ACN/0.1% TFA
d) 3% ACN/0.1% TFA

2、 操作步骤：

A. 蛋白提取和胰酶消化

1. 向每一百万细胞pellet中加入100微升细胞裂解液（50 mM TEAB/8 M尿素/蛋白酶抑制剂（05892791001，罗氏）/1mM DTT）。备注：根据细胞尺寸大小，调整加入细胞裂解液的体积。
2. 在冰上超声破碎细胞30秒钟（超声波细胞破碎仪），每次10秒，间隔时间为10秒，能量设置在32%。备注：超声后，管底应无可见pellet。
3. 使用Pierce BCA试剂盒对细胞裂解液进行蛋白定量。备注：通常使用稀释10倍的细胞裂解液进行定量，即加2.5微升细胞裂解液和22.5微升Milli-Q水到200微升BCA工作液中。BCA定量，每个浓度的标准品和样品都至少进行2个测试。
4. 分别取等量细胞裂解液，加入到新的EP管中。备注：如果是做一维LC-MS/MS，各取50微克；如果做二维LC-MS/MS，则各取160微克（6 PLEX TMT）或者120微克（10 PLEX TMT）。

5. 向蛋白溶液中加入终浓度为4mM的DTT，然后将其在37度温育2小时。备注：加入DTT后，将溶液混匀。
6. 向蛋白溶液中加入终浓度为20mM的IAM，将EP管在暗处在室温下放置45分钟。备注：加入IAM后，将溶液混匀。

7. 向蛋白溶液中加入50mMTEAB，将尿素浓度稀释到1M。

8. 按1:50的比率向蛋白溶液中加入trypsin，37度过夜消化。

9. 次日清晨，向蛋白消化物中加入10% TFA至TFA终浓度为0.4%，混匀。测试pH，确保pH在2-4之间。

10. 将蛋白消化物在10,000 g离心10分钟。

B. 肽段脱盐 （选用50mg的Sep-Pak小柱子）
1. 用1ml 甲醇冲洗Sep-pak C18小柱子。
2. 用1 ml 0.1% TFA冲洗C18小柱子。

3. 将蛋白消化物上清液分别加入到C18小柱子中，使用设备迫使其通过小柱子。

4. 使用3ml 0.1% TFA冲洗C18小柱子。

5. 使用1ml 70% ACN/0.1%TFA将肽段洗脱到EP管中。

6. 将EP管在Speedvac中抽干。
7. 将EP管保存在-80或者-20冰箱。

C. TMT标记

1. 将B步骤中脱盐的肽段分别溶解在100微升50mM TEAB中。

2. 使用前，将TMT试剂瓶离心30s，使TMT试剂到达试剂瓶底部。将TMT标记试剂在室温放置5分钟。向0.8mg TMT试剂瓶中加入43ul无水乙腈（如果是5mg的TMT试剂瓶的话，则加入260微升无水乙腈）。使TMT试剂在间歇振荡下溶解5分钟。注意：溶解在无水乙腈中的TMT试剂在-20°C可以保存1个星期。
3. 小心地将43微升TMT试剂分别转移到需要标记的肽段中。使之在室温下反应1小时。

4. 想每个样品管中加入8 ul 5%（不是50%）的hydroxylamine，室温温育15分钟，终止反应。

5. 将同一组的TMT样品合并，然后放置在SpeedVac中抽干。

D. TMT标记肽段的脱盐（如果肽段总量超过1mg，使用100mg的Sep-Pak小柱子）

1. 用1ml 甲醇冲洗Sep-pak C18小柱子。

2. 用1 ml 0.1% TFA冲洗C18小柱子。

3. 使用1 ml 3% ACN/0.1% TFA溶解TMT标记的肽段。备准：振荡混匀，使肽段充分溶解。

4. 将TMT标记的肽段溶液分别加入到C18小柱子中，使用设备迫使其通过小柱子。

5. 使用3ml 0.1% TFA冲洗C18小柱子。

6. 使用1ml 70% ACN/0.1%TFA将肽段洗脱到EP管中。

7. 将EP管在Speedvac中抽干。

8. 将EP管保存在-80或者-20冰箱。

E. TMT标记肽段的离线分级

拿去细胞所曾老师那边做。
TMT标记效率的测试：

1. 消化400ug蛋白（样品为161220的HET1，样品浓度为2.68mg/mL，物种为mouse）；

2. 将133ug肽段分别使用厂家规定剂量（129 TMT）、1/2剂量（130 TMT）以及1/3剂量（130 TMT）的TMT试剂进行标记（备注：当使用1/2和1/3剂量标记的时候，用无水ACN将TMT试剂的体积补充到41ul；TMT试剂为之前实验剩余的6 plex的2个试剂）；

3. LC-MS/MS及数据分析。

- 2 -


